超声波设备技术参数

超声波设备，内尺寸600\*500\*400mm 外尺寸800\*700\*600mm 振子个数36 功率21600w 容量120升 220v 加热功率3kw